#### PROJETO DE GRADUAÇÃO

“ESTUDO DA UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE MEDIÇÃO COM CONTATO E SEM CONTATO NA DIGITALIZAÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS”

Por,

FERNANDO BUENO E SILVA JATOBÁ

Brasília, Janeiro de 2011

UNIVERSIDADE DE BRASILIA

FACULDADE DE TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECANICA

UNIVERSIDADE DE BRASILIA

Faculdade de Tecnologia

Departamento de Engenharia Mecânica

#### PROJETO DE GRADUAÇÃO

“ESTUDO DA UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE MEDIÇÃO COM CONTATO E SEM CONTATO NA DIGITALIZAÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS”

POR,

FERNANDO BUENO E SILVA JATOBÁ

Relatório submetido como requisito parcial para obtenção

do grau de Engenheiro Mecânico.

Banca Examinadora

| Prof. Antônio Piratelli Filho 1, UnB/ ENM (Orientador) |  |
| --- | --- |
| Prof. 2, UnB/ ENM |  |
| Prof. 3, UnB/ ENM |  |

Brasília, Janeiro de 2011

RESUMO

O trabalho a seguir apresenta a análise e estudo de duas técnicas de medição utilizadas dentro do campo da metrologia, com contato e sem contato, visando a comparação entre elas. Foi realizado portanto, o estudo das técnicas, estudo das máquinas e softwares a serem utilizadas. Definida uma peça para testes preliminares, foram feitas medições com contato e sem contato e em seguida, feitas algumas avaliações desse processo, para identificação de erros relacionados a mesma. Algumas conclusões preliminares a respeito das duas técnicas foram feitas e algumas comparações já podem ser visualizadas e analisadas.

ABSTRACT

The work then presents the analysis and study of two measurement techniques used within the field of metrology, contact and non-contact in order to compare them. It was made so the study of techniques, study of machines and software to be used. Definitely a piece to preliminary tests, measurements were made with using contact and non-contact techinques and then made some assessments of this process, to identify errors related to it. Some preliminary conclusions about the two techniques were made and some comparisons can now be viewed and analyzed.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

A metrologia é a ciência que estuda a medição. Através da calibração de máquinas e instrumentos sejam esses, analógicos ou digitais, hoje é possível através de ensaios, se ter uma grande precisão em medições, conseguindo também chegar-se a cálculos de erros e incertezas aumentando ainda mais a exatidão de tais medidas. Dessa maneira, existem algumas técnicas para se medir esses produtos.

O presente trabalho irá tratar da comparação entre duas técnicas utilizadas para medição de peças mecânicas escolhidas. Após ensaios de medição em algumas dessas peças que possuem características geométricas diferentes, pode-se obter uma precisão de sua geometria, assim como o cálculo de erros e incertezas dentro de cada técnica.

Uma das técnicas a ser analisada será a medição com contato utilizando apalpadores tipo esfera e agulha, além de máquinas de medir por coordenadas (MMC). As chamadas MMC, são máquinas muito utilizadas dentro das indústrias, pois são poucas as peças que não podem ser medidas usando as mesmas e o tempo de medição diminui consideravelmente. Na medição com contato, a peça será apalpada em alguns pontos discretos e utilizando uma MMC, estes pontos serão expressos em um sistema de referência previamente determinado. Normalmente estes pontos são posicionados com relação ao modelo CAD da peça, assim pode-se avaliar desvios obtidos entre a medição real e o modelo previsto no programa. Essas máquinas podem ser divididas em dois tipos,: “cartesianas” e “ braços articulados”.

Já a técnica sem contato, usando instrumentos de digitalização com Laser, que será comparada com a já citada anteriormente, como o próprio nome explica, não há contato com a peça a ser medida e avaliada.

Os ensaios servirão para se caracterizar o dimensionamento das peças, como circularidade, planeza e qualquer outro tipo de característica geométrica que se queira avaliar, dentro das possibilidades de medição do método e instrumentos escolhidos.

Ao se medir uma peça qualquer, utilizando qualquer tipo de instrumento, seja analógico ou digital, sempre há um erro ou incerteza vinculado ao valor encontrado. Este valor nos dá uma maior exatidão do dimensionamento procurado e sua precisão será ainda maior. Por isso é importante que se calcule o erro e incerteza de cada dimensão medida na peça definida dentro do projeto proposto utilizando a teoria dos erros que será comentada ao longo do projeto.

Proposta:

A proposta do trabalho é discorrer sobre as duas técnicas a serem avaliadas, mostrando características de cada uma. Em seguida realizar medições em uma das asas de uma miniatura de avião da FAB (AT-29 5801) como teste preliminar, para se começar a fazer a comparação das medições entre cada método.

Para isso é necessário o estudo das técnicas com contato e sem contato, assim como de todas as ferramentas relacionadas a cada uma delas. Definida a peça, deve-se fazer testes de medição com cada um dos métodos e em seguida a comparação de cada um deles utilzando os dados coletados, gráficos e cálculos de erros relacionados.

Primeiramente, serão feitos testes preliminares na peça escolhida, afim de se conhecer melhor o equipamento utilizado e se iniciar o estudo dos métodos. Com este conhecimentoa adquirido, será possível um estudo mais aprofundado dos métodos e novos testes em peças mais complexas.

Objetivo:

Comparação de técnicas de medição com contato, usando apalpadores tipo esfera, agulha e máquinas de medir por coordenadas (MMC) e técnicas de medição sem contato, usando instrumentos de digitalização com Laser.

Estrutura do trabalho:

Este trabalho está subdividido basicamente nas seguintes partes:

- Revisão bibliográfica:leitura e pesquisa da teoria relacionada ao assunto para um bom desenvolvimento de todo o processo.

- Metodologia: descrição de todo o equipamento utilizado, da peça inicialmente definida, softwares e realização de testes preliminares nesta peça.

- Resultados e conclusões preliminares: avaliação e apresentação de resultados relacionados as etapas de trabalho listadas e mencionadas.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Foi realizados o estudo das duas técnicas de medição em questão e assuntos relacionados as mesmas.

2.1 Geometrias regulares e formas livres

As peças mecânicas possuem alguns aspectos geométricos que devem ser observados e levados em consideração ao se escolher o método que será utilizado em sua medição. Usualmente nas indústrias, são usadas peças de fácil usinagem e medição, peças com geometrias regulares como cilindros, esferas ou planos. Essas peças normalmente são medidas através de técnicas de medição por contato, por possuírem uma geometria mais simples que peças de superfície livre. São peças de fácil e rápida fabricação e medição.

Como nem sempre se tem as necessidades satisfeitas por peças com formatos regulares, algumas necessitam uma maior complexidade em sua geometria, são as chamadas peças com geometria de forma livre, ou seja, não possuem uma simetria entre seus lados ou sequer seguem uma linearidade entre suas medidas. São usadas em diversas áreas, principalmente quando se trata de aerodinâmica ou simplesmente de designs específicos e mais complexos, por exemplo, uma caenagem de um automóvel, a pá de uma turbina ou a asa de um avião. Por não possuírem características geométricas já conhecidas, sua análise, fabricação e medição são bem mais complicadas e difíceis do que as peças de geometria regular. Dentre as formas de medir superfícies de forma livre, existem dois métodos que normalmente são usados, comparação direta e indireta.

Com o avanço da tecnologia, atualmente, peças com esse tipo de formato podem ser facilmente analisadas e fabricadas. Métodos computadorizados, tornam alta a precisão de medição e fabricação de certas peças com alguns aspectos geométricos mais específicos. Existem diversos métodos para medição de tais peças, porém vamos nos ater apenas aos métodos de medição com contato (MMC’s) e sem contato (Laser).

Ao se realizar a medição tanto de peças mecânicas regulares quanto de forma livre deve-se preocupar com alguns pontos como, fixação da peça, software a ser utilizado, pontos a serem coletados, critérios de avaliação entre alguns outros. As peças de geometria regular possuem uma maior facilidade de se modelar do que as de superfície livre, portanto o cuidado deve ser maior ao se medir as mesmas.

2.2 Técnica de medição com contato

A medição com contato, ou seja, é preciso o contato da máquina com a peça a ser medida, é um método bastante usado para peças mecânicas dos mais diversos portes. No presente trabalho vamos nos ater apenas as máquinas de medir por coordenadas cartesianas, também chamadas de MMC’s, pois é a máquina usada para os testes de medição com contato.

Essas máquinas, usadas para se realizar tais medições são muito empregadas dentro de indústrias nos dias de hoje, pois são poucas as peças que não podem ser medidas nas mesmas. Associadas a computadores e softwares que possibilitam a construção digital de tais peças, são bastante utilizadas por possuírem custo baixo, eficiência e flexibilidade alta, e  relativamente fácil manuseio.

Utilizando apalpadores que podem ser dos mais diversos tipos, as máquinas de medir por coordenada captam alguns pontos da peça em questão, estipulados pelo técnico responsável em relação um ponto de referência previamente estabelecido no plano cartesiano. Esses apalpadores são acoplados em braços mecânicos articulados que facilitam a medição em qualquer posição. Além disso também podem ser utilizados medidores ópticos para tal trabalho.

2.3 Técnica de medição sem contato

As técnicas de medição sem contato são baseadas como o próprio nome já nos diz, sem o contato da máquina com a peça a ser medida e usualmente são sensores ópticos que realizam tão medição. Existem algumas técnicas deste tipo como a topogramétrica e a fotogrametria, as quais utilizam sensores ópticos. (discorrer mais)

2.4 Erros e Incertezas

Associados a qualquer tipo de medição, sempre existe um erro e incerteza que nos dá uma maior exatidão e precisão da medida encontrada. Dessa forma, é preciso se fazer os cálculos de erros e incertezas associados a medições, das duas técnicas estudadas.

Todos os instrumentos possuem erros associados as suas medições. (continuar)

3 METODOLOGIA DE TRABALHO

Afim de sistematizar o trabalho a ser realizado, ele será dividido basicamente nas seguintes etapas:

- Revisão bibliográfica e pesquisa sobre o assunto;

- Estudo dos textos

- Aprendizado de manuseio de MMCs e Softwares utilizados

- Testes preliminares

3.1 Máquina de medir por coordenadas tipo braço articulado (com contato)

Utilizando a técnica de medição com contato, é importante se ter o pleno conhecimento do funcionamento de máquinas de medir por coordenadas. No presente trabalho vamos tratar apenas de  máquinas de medir por coordenadas do tipo braço articulado.

Figura X.X: bancada com todo equipamento necessário e peça já acoplada a bancada de teste

São máquinas que possuem a estrutura mecânica básica de qualquer máquina como mancais, eixos e guias. Além disso tem-se um sistema de apalpação, o qual serve para coletar os pontos para se obter a medição. Nesse sistema temos o cabeçote apalpador e apalpadores. É através de um processo eletro-mecânico que estes apalpadores coletam os pontos que são selecionados para a medição, transferindo-os para o software, onde há a construção virtual da peça a ser medida. Ainda tem-se um painel de controle com um teclado e manches para atuação do técnico diretamente. Acoplado ao braço articulado temos um computador e nele um software para realização da medição. A MMC tipo braço articulado usada possui as seguintes características:

- Modelo: ARM 100-C com contrabalanço

- Fabricante: ITG ROMER

- 6 graus de liberdade

- Incerteza: 0,086mm

Figura X.X: braço articulado

Para que se evite erros associados a um possível desnível da bancada de testes, é feito uma calibragem nós apoios do braço articulado (Fig. X.X), tendo certeza de que erros dessa natureza não estejam dentro da medição a ser realizada. O bom preparo da máquina ajuda a amenizar erros e incertezas na medição, por isso deve-se ter todos estes cuidados antes de começar uma medição.

Figura X.X: apoios calibrados para correção de possível desnível da bancada

Como dito anteriormente, há um manche no final do braço articulado com controles que uma vez feito o reconhecimento de todos os graus de liberdade pelo software, dá total controle do técnico diretamente com o computador. Basta que o técnico toque a ponta do apalpador no local onde deseja medir e apertar um dos botões do manche. Este ponto será computado pelo software e terminada a medição, usando o próprio manche, o técnico pode manusear o programa sem ter que soltar o braço articulado, agilizando e facilitando todo o processo.

Figura X.X: cabeçote apalpador e manche de controle

Existem alguns tipos de apalpadores e eles são essenciais na medição com e sem contato. Tratando da técnica de medir sem contato, são usados apalpadores ópticos. (discorrer mais).

Figura X.X: apalpador do tipo agulha

Após o preparo do braço articulado, a próxima coisa a se fazer é acoplar a peça a ser medida, na bancada de teste com uma ferramenta própria para isso. É preciso bastante atenção para que a peça fique bem fixa na bancada de testes pois assim a medição não é prejudicada. Ligado todo o equipamento, braço articulado e computador, é preciso abrir o programa G-PAD que irá auxiliar a medição dos pontos.

Figura X.X: peça acoplada a bancada de teste

3.1.1 Software G-PAD 3.0

Um dos softwares usados para medição com contato foi o G-PAD 3.0. De fácil manuseio e conectado diretamente ao braço articulado, possui funções para se medir planos, retas, todo tipo de superfície e já projetar os pontos medidos de maneira tridimensional, dando uma noção de como é a peça que está sendo testada.

Ao se abrir o software,  a primeira tela (Fig. X.X) mostrará a necessidade da movimentação de todos os graus de liberdade do braço articulado, dessa forma qualquer movimento feito para se realizar a medição será computado de maneira correta.

Figura X.X: Tela inicial do software G-PAD

Com o reconhecimento total de todos os graus de liberdade do braço articulado (Fig. X.X), já é possível que o técnico faça o manuseio do mesmo diretamente do braço articulado.

Figura X.X: reconhecimento dos graus de liberdade

Para se começar uma medição, é preciso se criar um novo caderno (Fig. X.X) onde o programa irá computar todos os pontos medidos. Como o apalpador já foi selecionado e corretamente acoplado ao braço articulado, também é necessário que se especifique no início do processo, qual apalpador será usado na medição.

Feito isso, agora é necessário que se crie um ponto de referência na peça, pois todos os pontos medidos são comparados com a referência criada no início do processo. Dessa maneira, mede-se um plano, um ponto de origem uma reta como referências inicias. Podem ser escolhidos arbitrariamente de acordo com o que for facilitar a construção e a visualização da peça virtualmente.

Figura X.X: criação de um novo caderno no G-PAD.

Terminado o preparo e feitas as especificações no software, se faz a escolha do tipo de medição (Fig X.X) que será feita. Vários pontos arbitrários, plano, reta, superfície, fica tudo a critério do técnico, de acordo com a peça escolhida para se medir. Neste trabalho, foi escolhida a opção pontos arbitrários para que se tivesse liberdade de coleta de vários pontos ao mesmo tempo, montando rapidamente as linhas marcadas na peça medida.

Figura X.X: escolha do tipo de medição a ser feita

Coletados todos os pontos necessários, basta que o técnico segure um dos botões do manche de controle do braço articulado que o programa realiza a medição final dos pontos. Dessa maneira, foram feitas várias medições até que a peça fosse inteiramente medida, como mostra a Fig. X.X.

Figura X.X: medição terminada

Para que se passe para o outro software e seja feita a construção tridimensional dos pontos coletados, é preciso exportar o que foi feito no formato IGES (Fig. X.X), formato que será usado no programa Rhinoceros para se realizar os ajustes finais da medição.

Figura X.X: exportação dos pontos coletados para o outro software

3.1.2 Software Rhinoceros

Terminado o uso do software GPAD 3.0, é feita a exportação dos pontos para o Rhinoceros onde serão feitos alguns ajustes na medição. Abrindo a tela inicial do software (Fig. X.X), é preciso fazer a importação dos pontos antes salvos. Ao se abrir, o Rhinoceros nos dá quatro vistas da peça medida. Como é possível notar na Fig. X.X, existem muitos erros na medição que são levemente ajustados com o auxilio do software.

Figura X.X: Tela inicial do software Rinoceros, importação dos pontos medido

Figura X.X: vistas iniciais dos pontos medidos

Existem várias ferramentas que auxiliam o ajuste da medição realizada. Para isso, foi preciso um estudo e um aprendizado inicial do software. Feito todo o ajuste da medição realizada, as figuras X.X e X.X mostram duas vistas da peça.

Figura X.X: vista da peça medida já ajustada

Figura X.X: vista da peça medida já ajustada

3.2 Medição sem contato

Realizar medição com contato com o professor no laboratorio

4 RESULTADOS PRELIMINARES

Após ter feito todos os ajustes, pode-se ter uma noção maior de como a peça é e quais foram os resultados preliminares da medição realizada. As figuras X.X e X.X mostram como são as curvas de ajuste da medição.

Figura X.X: Modelo tridimensional com as curvas de medição

Com o software Rhinoceros, há opção para se ter uma vista tridimensional sólida que fornece uma forma de se comparar o modelo com a peça original. Assim as figuras X.X, X.X e X.X facilitam e mostram o modelo final tridimensional da medição com contato. (Discorrer mais e acrescentar sem contato)

Figura X.X: Modelo tridimensional com as curvas de medição

5 CONCLUSÕES PARCIAIS

A partir dos resultados preliminares obtidos com a medição com contato, pode-se concluir que para peças pequenas como o caso da asa do protótipo escolhido e por ser de fácil manuseio e entendimento, seja uma maneira rápida e eficiente de se realizar tal medição. Contudo com a medição sem contato (terminar apos realizar a medição sem contato)

Figura X.X:

Figura X.X:

5.1 Cronograma de PG 2

Afim de sistematizar melhor a continuação do projeto é necessário que se faça um cronograma das atividades que serão realizadas passo a passo, facilitando a explicação e a realização do mesmo. A tabela X.X mostra o cronograma elaborado para realização do projeto 2.

| Mês | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trabalho a ser realizado | Escolha das peças a serem medidas | Realizar a medição com contato e sem contato | Projeção tridimensional e avaliação da medição | Escrever o relatório do projeto | Apresentação do PG 2 |

Tabela X.X: Cronograma projeto de graduação 2.

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

http://www.joinville.ifsc.edu.br/~paulosschneider/metrologia/APOSTILA_PARTE_II_cap_9_MMC.pdf

http://www.posmci.ufsc.br/teses/cgl.pdf

http://www.peb.ufrj.br/cursos/COB783/ErrosIncertezas.pdf