## Slide 1
Edgar Jhonny Amaya Simeón
Instrumentação Inteligente: Ferramentas de Configuração e Monitoramento
Grupo de Automação e Controle (GRACO)
Universidade de Brasília (UnB)
eamaya@unb.br

## Slide 2: Planta Didática

## Slide 3: Malhas de Controle
Sinótico
MALHA 31
MALHA 32

## Slide 4: Tag View
Software de configuração

## Slide 5: TrendView
Software de configuração

## Slide 6: Logic View
Software de configuração

## Slide 7: Tag List
Software de configuração

## Slide 8: Syscon
ferramenta para configuração, manutenção e operação da linha de produtos FF Smar
Software de configuração

## Slide 9: Controle Antecipativo ou Feedforward
Syscon
Deseja-se controlar a variável
temperatura(TIT-31) do tanque de aquecimento(malha 31). Para isso, utilizamos a “Antecipação” da variável vazão(FIT-31), como Setpoint no controle da temperatura. O start para o aquecimento da temperatura é pelo supervisório(Inibe / Libera Modulação). A modulação da válvula de controle(FY-31) é feita manualmente.

## Slide 10: Controle PID
Syscon
Na estratégia “Antecipativo”, o controle da temperatura(TIT-32) do tanque de mistura é um “PID” básico. E para as demais variáveis, geramos alarmes e enviamos para o CLP(DF65).

## Slide 11: Controle Cascata
Syscon
Deseja-se controlar a temperatura
(TIT-32) do tanque de mistura(malha 32). Para isso, utilizamos o controle desta variável como “Setpoint remoto” da malha de controle de vazão(FIT-32). Nas demais variáveis, geramos alarmes e enviamos para o CLP(DF65).

## Slide 12: Controle Manual
Syscon
Na estratégia “Cascata”, o aquecimento da temperatura(TIT-31) é feita manualmente, após liberação(Inibe / Libera Modulação) pelo supervisório. As demais variáveis, são totalizações parciais(TQ1/TQ2) e consumo total das vazões monitoradas também pelo supervisório.

## Slide 13: Project WorX
Software de Monitoramento

## Slide 14: Process View
Visualização do Processo, Aquisição de Dados, Alarme, Análise de Tendências, etc
Software de Monitoramento

## Slide 15: A Tecnologia OPC (Ole for Process Control)
Tecnologia OPC

## Slide 16: Arquitetura OPC
Tecnologia OPC

## Slide 17: Arquitetura OPC
Tecnologia OPC
Grupo 1
Grupo 2
Item1
Item 2
Value
Quality
Time stamp
Type
OPC Server

## Slide 18: Arquitetura OPC
Tecnologia OPC
Servidor OPC : Smar.DfiOleServer.0
TAGs de Entrada Analógica |  | 
Identificação | TAG OPC | Descrição
TIT-32 | TIT-32_AI1.OUT.VALUE | Temp. da água notanque de mistura
FIT-32 | FIT-31_AI1.OUT.VALUE | Vazão da água na malha 32
TAGs de Saída Analógica |  | 
Identificação | TAG OPC | Descrição
FY-32 | FY-32_AO1.OUT.VALUE | Válvula de controle malha32
TY-31_SP | TY-31_PID1.SP.VALUE | Set Point da Temp. do Tanque de aquecimento

## Slide 19: Arquitetura OPC
Tecnologia OPC
servidor OPC: Smar.DF65Server.1
TAGs de Alarme - Entrada Discreta |  | 
Identificação | TAG OPC | Descrição
LAL-31 | PD3.A.001.00 | Nível baixo do tanque de aquecimento
TAH-31 | PD3.A.001.01 | Temp. alta do tanque de aquecimento
TAH-32 | PD3.A.002.05 | Temp. alta do tanque de mistura
EMER | PD3.A.001.04 | Emergência
TAGs de Atuação - Saída Discreta |  | 
Identificação | TAG OPC | Descrição
LLBB1 | PD3.A.000.01 | Ligar Bomba 1
DLBB1 | PD3.A.000.02 | Desligar Bomba 1
LLBB2 | PD3.A.000.03 | Ligar Bomba 2
DLBB2 | PD3.A.000.04 | Desligar Bomba 2
LLAQC | PD3.A.001.03 | Liberar aquecedor
INAQC | PD3.A.001.05 | Inibir aquecedor
CLSIR | PD3.A.001.06 | Cala sirene

## Slide 20: Aquisição de TAGs com OPC ToolBox de MATLAB
Tecnologia OPC
• OPC Data Access Client Objects (OPC-DA)
Representa um Cliente OPC específico conectado a um único Servidor, que tem a função de armazenar os grupos e administrar a conexão e a comunicação.
Data Access Group objects (dagroup)
Representam os grupos contidos no OPC-DA e que armazenam um ou mais itens. Têm a função de administrar como os itens devem ser lidos, o armazenamento de históricos e a criação ou retirada de itens. Os grupos existem somente dentro de um OPC-DA
• Data Access Item Objects (daitem)
Representam os itens, também conhecidos como variáveis, que são lidos ou escritos pelo servidor nos dispositivos de campo. Os itens existem somente dentro de um dagroup.

## Slide 21: Código em Matlab
Tecnologia OPC
% Criando um OPC Data Access Client Object para Interatuar
da_Dfi = opcda(‘164.41.17.129', 'Smar.DfiOleServer.0');
connect(da_Dfi); % Conectando com o Servidor OPC
grp_Dfi = addgroup(da_Dfi,'Analogas'); % Criando um grupo de trabalho para as TAGs
% Adicionando as TAGS ao grupo Dfi
fit32ai = additem(grp_Dfi,'FIT-32_AI1.OUT.VALUE','single');
tit32ai = additem(grp_Dfi,'TIT-32_AI1.OUT.VALUE','single');
fy32ao = additem(grp_Dfi,'FY-32_AO1.OUT.VALUE','single');
% Leitura das TAGs
fit32ai_r=read(fit32ai);
tit32ai_r=read(tit32ai);
fy32ao_r=read(fy32ao);
% Obtendo os valores das grandezas
fit32ai_valor=fit32ai_r.Value;
tit32ai_valor=tit32ai_r.Value;
fy32ao_valor=fy32ao_r.Value;
% Escrevendo um valor em uma Tag
val = input('ingresar o porcentagem de apertura do FY-32_AO [0-100] :');
write(fy32ao,val)
% Desconectando do Servidor OPC
disconnect(da_Dfi )

## Slide 22: Supervisorio em Matlab
Desenvolvida em MATLAB® 7.0 – GUIDE (Graphic User Interface Design Environment)
Usa a tecnologia OPC.
Tecnologia OPC

## Slide 23: Supervisorio em Matlab
Desenvolvida em MATLAB® 7.0 – GUIDE (GraphicUser Interface Design Environment)
Usa a tecnologia OPC.

## Slide 24: Próximas Aulas
Desenvolver um projeto com PD3 usando Matlab
Discutir ideias de projeto com a Planta
Projetos em grupos de dois alunos da graduacao
Individual alunos de mestrado