## Slide 1: Cronograma geopak win

## Slide 2: 1° DIA DE TREINAMENTO
Tipos de MMC
Cabeçotes e Sensores;
Cuidados com equipamento;
Part. Manager;
Backup de programas;
Troca do diretório de programas;
Cmm System Mananger;
Modo simples ou Ensina;
Parâmetros Máquina;
Parâmetros de Comunicação;
Calibração de Pontas;

## Slide 3: 2° DIA DE TREINAMENTO
Calibração de Ponta satélite;
Exercício Prático;
Elementos Geométricos;
Opções no Gráfico
Sistema de Coordenadas modo Completo (Convencional, RPS, Eixo com ponto, Offset etc..).
Exercício Prático;
Mover ou rotacionar sistema de coordenadas;
Tolerância de caracteristicas do elemento;
Exercício Prático;

## Slide 4: 3° DIA DE TREINAMENTO
Calculo de distância e ângulo;
Exercício Prático;
Calculo intersecção e simetria;
Exercício Prático;
Calculo Ligar elementos;
Exercício Prático;
Tolerância de Forma e Posição;
Exercício Prático;

## Slide 5: 4° DIA DE TREINAMENTO
Texto de saída;
Programmable Stop;
Linha de Comentario;
Configuração para impressão de relatórios;
Impressão de resultados;
Open protocol, Close protocol e Protocol Output;
Criação de um programa passo a passo;
Modo Editor;
Modo Repete;
Considerações Finais;
Entrega de certificados;